Катав-Ивановской городской прокуратурой по результатам изучения публикации в сети «Интернет» проведена проверка исполнения ООО «Катав-Ивановские коммунальные сети» (далее - ООО «КСК») законодательства 
о водоснабжении.

В ходе проверки установлено, что, по состоянию на 09.08.2022, 
образовалась утечка на участке водопровода по адресу: г. Катав-Ивановск, 
ул. Международная, между домами № 36 и № 44.

В трех местах имеется порыв холодной воды из трубы, утечка 
не устранена.

Участок водопровода по ул. Международная, в том числе, между домами № 36 и № 44, по договору аренды находится во владении и пользовании 
ООО «КСК».

Таким образом, ООО «КСК» допустило содержание объекта 
водоснабжения по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Международная, участок 
водопровода между домами № 36 и № 44, в ненадлежащем состоянии, 
не обеспечило неукоснительное соблюдение норм законодательства в части оказания услуг холодного водоснабжения.

По результатам проверки городским прокурором 09.08.2022 
в адрес руководителя ООО «КСК» внесено представление, которое 
на рассмотрено и удовлетворено, нарушение устранено.